Мониторинг объекта (ОН –Холохоренко А.М.):

с. Анучино, 11.05. 2023

Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Памятник партизанам, погибшим в 1922 с японо-американскими империалистами» с. Анучино, ул. Лазо,

Сроки выполнения работ: 15.03.2023- 25.10.2023. Подрядчик ООО «Турмалин Проект»

Идут работы по восстановлению бетонной поверхности постамента и стилобата. Устройство бетонного основания для наклонной мемориальной таблички.

На объекте - 3 работника Подрядчика. Строительный материал имеется в наличии.

Работы ведутся в соответствии с Графиком работ.