Мониторинг объект 22.05.2026
 (Общественный наблюдатель -Селивёрстов А.А.)
Капитальный ремонт сети водоснабжения с.Анучино, ул.Гагарина, ул.70 лет Октября
Сроки введения в эксплуатацию  - 01.05.-31.07.2026.  
Подрядчик: АО "ПРСК"
[bookmark: _GoBack]Подрядчик   проложил водопровод 100%. Осталось установливаются колодцы. Выполнено свыше 75% работ от сметных назначений. На объекте: 5 чел и 3 ед техники. Работы ведутся качественно, строительный мусор отсутствует.
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