Мониторинг объекта (ОН –Лопардина А.В.)
09.10.2025
Ремонт водоразборных колонок с. Рисовое
в рамках инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект»
 Сроки выполнения работ: 01.05 - 31.08.2025. 
Подрядчик: ООО «ПРСК»»
[bookmark: _GoBack]Подрядчик установил 7 водоразборных колонок в с.Рисовое согласно сметной документации, подключил к системе электроснабжения, ведет пуско-наладочные работы  с центром по обслуживанию цифровых колонок - ООО « Источник здоровья» г. Воронеж. Сроки завершения работ нарушены.
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