Мониторинг объекта (ОН –Холохоренко А.М.):

с. Анучино, 15.05. 2024

Проведение работ по капитальному ремонту ДШИ с. Анучино, у. 100 лет Анучино, 2

Сроки выполнения работ: 01.05.- 31.07.2023.

Подрядчик ООО Кристалл»

Подрядчик продолжает выполнять подготовительные работы. Работа по графику-капитальный ремонт кровли, но с погодными условиями (дожди) рабочие ведут ремонтные работы в помещении актового залау школы. Готовиться специальное приспособление для укрепления потолка в актовом зале. Идет подсыпка основания под заливку пола. Строительный мусор вывозится во время.

На объекте - 4 работника.







