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АДМИНИСТРАЦИЯ                                            АНУЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
	
	29.06.2022
	
	с. Анучино
	№
	590


	Об утверждении состава сточных вод для абонентов центральной системы водоотведения Анучинского муниципального округа Приморского края 


     В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ   «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 №728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2130), Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013г. №644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом Устава Анучинского муниципального округа Приморского края, администрация Анучинского муниципального округа Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

   1.Утвердить нормативы состава сточных вод для абонентов центральной системы водоотведения Анучинского муниципального округа Приморского края(приложение).
  2. Общему отделу администрации Анучинского муниципального округа (Бурдейной) опубликовать постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации Анучинского муниципального округа Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Анучинского муниципального округа В.И.Дубовцева. 
Глава Анучинского 
муниципального округа                                                            С.А.Понуровский  
	
	
	
	                                                                                                                                            Приложение
 
                                                                                                                     
                                                                                                           к постановлению администрации 
                                                                                                  Анучинского муниципального округа  
                                                                                                       Приморского края                                                                                
                                                                                                          от « 29 » июня  2022г. № 590

	 



НОРМАТИВЫ
состава сточных вод для абонентов центральной системы водоотведения Анучинского муниципального округа Приморского края
	№п/п
	Наименование показателей состава сточных вод


	Размерность
	Норматив состава сточных вод

	1
	Взвешенные вещества
	мг/дм3
	300

	2.
	Аммоний-ион
	мг/дм3
	25

	3.
	Фосфор фосфатов
	мг/дм3
	12

	4.
	Хлориды 
	мг/дм3
	300

	5
	БПК5
	мг/дм3
	300

	6.
	Нефтепродукты
	мг/дм3
	0,06

	7.
	Фенолы
	мг/дм3
	0,0015

	8
	Железо 
	мг/дм3
	0,13


