Мониторинг объекта ( ОН – Суртаева Людмила Геннадьевна):

с. Анучино, ул.Лазо,4а (МКУК «ИДЦ» АМО)

21.09. 2022

Продолжается капитальный ремонт МКУК "ИДЦ" с. Анучино.

На данный момент ведутся работы по монтажу электропроводки. А также идёт ремонт в коридоре на первом этаже (выравнивание стен гипсовой смесью.) Стены готовят к покраске. Работы выполнены на 98%.

 

 