Мониторинг объекта (ОН – Суртаева Людмила Геннадьевна):

с. Анучино, ул.Лазо,4а (МКУК «ИДЦ» АМО)

25 мая 2022

Продолжается капитальный ремонт здания МКУК «ИДЦ» АМО (ДК с. Анучино). Работы ведутся с опережением графика работ. Ведутся общестроительные (архитектурные) работы: обрешетка стен зрительного зала под звуковые панели, заканчивается гипсования стен, шпатлевка стен.

Идет капитальный ремонт системы отопления, системы электроснабжения.

В санузле установлены раковина, унитаз, водонагреватель.



 

 

 