Мониторинг объекта (ОН –Селиверстов А.А.)

с. Анучино, 14.08. 2023

Благоустройство придомовой территории МКД по адресу с. Анучино, ул. Банивура, д.10 и 10а

Сроки выполнения работ: 01.05.2023- 31.07.2023.

Подрядчик: ИП Казарян Агван Рафикович

Подрядчик завершил работы по благоустройству придомовой территории МКД по адресу с. Анучино, ул. Банивура, д.10 и 10а. Работы выполнены с нарушением срока сдачи работ, но качественно.