Мониторинг объекта (ОН –Малахова О.А.)

03.10. 2023

Проведение капитального ремонта сетей водоотведения с. Чернышевка, ул. Лермонтова

(источники финансирования – к/б и м/б)

Подрядчик ООО «ПримВодоканалНаладка». Сроки выполнения работ: 19.06-31.10.2023.

Демонтаж трубопроводов и колодцев, прокладывание труб. Перешли к жилым домам. Выполнено примерно 60% всех работ.

На объекте 6 рабочих, четыре единицы техники.

Строительный мусор отсутствует.