Мониторинг объекта (ОН –Малахова О.А.)

с. Гражданка, 03.07. 2023

Благоустройство общественной территории: устройство пешеходной дорожки, устройство освещения по адресу: с. Гражданка, ул. Юбилейная

Подрядчик ИП Казарян.  Сроки выполнения работ: 01.05-31.07.2023.

Установлен бордюрный камень, но работа сделана  некачественно. Часть бетона разлили, остатки бордюрного камня валяются на объекте.