Мониторинг объекта ( ОН – Суртаева Людмила Геннадьевна):

 с. Анучино, ул.Лазо,4а (МКУК «ИДЦ» АМО)

06.07. 2022

Продолжается капитальный ремонт здания МКУК «ИДЦ» АМО (ДК с. Анучино). Работы ведутся с опережением графика работ.

Заканчиваются работы по монтажу системы электроснабжения.

Ведутся работы по покраске потолков фойе и зала, устройству керамогранитых плит пола зрительного зала, фойе.

Идет монтаж звукопоглощающих панелей.

Работы выполнены на 59%.

На объекте работают 12 человек, имеется все необходимое оборудование для проведения капитального ремонта.







