Мониторинг объекта (ОН –Холохоренко А.М.):

с. Анучино, 18.06. 2022

Капитальный ремонт здания МКУК «ИДЦ» АМО, с. Анучино, ул.Лазо,4а

Капитальный ремонт здания МКУК «ИДЦ» АМО, с. Анучино, ул.Лазо,4а идет согласно графику. Работы начаты с конца марта 2022.

Ведутся следующие работы:

- строительно-монтажные (архитектурные решения);

- Заканчиваются работы по устройству отопительной системы, завершена работа по устройству индивидуального теплового пункта;

- Устанавливаются металлические конструкции на стенах;

- Продолжается ремонт системы электроснабжения.

Санитарное состояние объекта удовлетворительное. Мусор складируется и периодически вывозится.

На объекте работают 3 человека, имеются все необходимые строительные материалы и оборудование для выполнения вышеуказанных видов работ.











