Информация

о качестве питьевой воды из централизованных источников на территории Анучинского муниципального округа за 6 месяцев 2023года.

Администрация Анучинского муниципального округа, в соответствии с поручением Президента РФ ч. 4 ст. 6. Федерального закона от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Согласно Федеральному закону от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» питьевая вода - вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции.

Согласно рабочей программе лабораторно-производственного контроля качества питьевой воды централизованных систем водоснабжения на 2022-2027гг., утвержденной от 25.04.2022г. № 371 начальником ТОУ «Роспотребнадзора» по Приморскому краю, по результатам лабораторных исследований централизованных систем водоснабжения теплового района «Анучинский» Арсеньевского филиала КГУП «Примтеплоэнерго (протокол от 15.06.2023г.№6) предоставляет информацию о качестве питьевой воды за 6 месяцев 2023 года :

Центральной лабораторией КГУП «Примтеплоэнерго» было проведено исследование воды ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб». Объем лабораторных исследований и их оценку регламентирует СанПиН 2.1.3681-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических мероприятий», СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Отбор проб проводился из пяти источников объемом 1,25 дм3.

Все пробы воды по исследованным показателям соответствуют нормативным требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Безопасность питьевой воды в эпидемиологическом отношении обеспечивается путем обеззараживания воды жидким хлором по рассчитанной дозе хлора.

В весенне-летний период, а также в период обильных дождей, воду перед использованием рекомендуется кипятить.