Мониторинг объекта (ОН –Селиверстов А.А.)

с. Анучино, 24.05. 2023

Благоустройство придомовой территории МКД по адресу с. Анучино, ул. Банивура, д.10 и 10а

Сроки выполнения работ: 01.05.2023- 31.07.2023.

Подрядчик: ИП Казарян Агван Рафикович

На данный момент проведены работы по устройству подстилающих и выравнивающих слоев, устанавливается бортовой  камень. На объекте работают 3 чел. На объекте строительный мусор отсутствует.

Работы ведутся в соответствии с графиком работ. Имеется паспорт объекта.