Дополнительная информация

о качестве питьевой воды из централизованных источников на территории Анучинского муниципального округа за 10 месяцев 2023года.

Администрация Анучинского муниципального округа информирует, что в соответствии с поручением Президента РФ ч. 4 ст. 6. Федерального закона от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», согласно Федеральному закону от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» питьевая вода - вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначена для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции.

Согласно рабочей программе производственного контроля качества питьевой воды централизованных систем водоснабжения по результатам лабораторных исследований централизованных систем водоснабжения МУП «Анучинское ЖКХ» (Протоколы испытаний №25-09-08/20660, …/20677-23,…20679-23,…20681(82)-23,…20671(73),(75)-23 от 27-30 октября 2023 ) предоставляет информацию о качестве питьевой воды за 10 месяцев 2023 года: Микробиологической лабораторией Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» проведены отборы проб. Все образцы отобранных проб прошли испытания, и соответствуют СанПину1.2.3685-21 «Гигиенические  нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания.

В весенне-летний период, а также в период обильных дождей, воду перед использованием рекомендуется кипятить.

Безопасность питьевой воды в эпидемиологическом отношении обеспечивается путем обеззараживания воды жидким хлором по рассчитанной дозе хлора.