Мониторинг объекта (ОН –Селиверстов А.А.):

с. Виноградовка, 14.07. 2022

Капитальный ремонт спортивного зала Виноградовского филиала МБОУ школы с. Анучино

Продолжается капитальный ремонт спортивного зала школы с. Виноградовка. Выполнено 70% работ. Ведутся работы по внутренней отделки спортивного зала. Туалеты для девочек и мальчиков готовы, осталось работа по установке дверей.

Практически закончены работа по подготовке деревянного пола к покраске. Качество досок вызывает сомнение.

Установлены двери в спортивном зале.

На объекте работают 3 чел.







 