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АДМИНИСТРАЦИЯ
 АНУЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


	31.03.2025
	с. Анучино
	№
	№  261



Об утверждении Порядка ликвидации, локализации технологических нарушений и взаимодействия тепло-, электро-, водоснабжающих организаций, абонентов (потребителей), ремонтных строительных, транспортных предприятий, а также служб жилищно-коммунального хозяйства и других органов при устранении аварий и инцидентов на территории Анучинского муниципального округа Приморского края

[bookmark: _Hlk63322816]        Во исполнение распоряжения Правительства Приморского края от 09.01.2025 года № 1-рп «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе в отопительный сезон 2025-2026 годов», с целью обеспечения своевременной подготовки топливно-энергетического и жилищно-коммунального хозяйства Анучинского муниципального округа Приморского края к работе в отопительный сезон 2025-2026 годов, в соответствии с федеральными законами от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», руководствуясь Уставом Анучинского муниципального округа Приморского края, администрация Анучинского муниципального округа Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок ликвидации, локализации технологических нарушений и взаимодействия тепло-, электро-, водоснабжающих организаций, абонентов (потребителей), ремонтных строительных, транспортных предприятий, а также служб жилищно-коммунального хозяйства и других органов при устранении аварий и инцидентов на территории Анучинского муниципального округа Приморского края.
2. Постановление администрации Анучинского муниципального района от 01.09.2015г. № 311 «Об утверждении Порядка ликвидации, локализации технологических нарушений и взаимодействия тепло-, электро-, водоснабжающих организаций, абонентов (потребителей), ремонтных строительных, транспортных предприятий, а также служб жилищно-коммунального хозяйства и других органов при устранении аварий и инцидентов на территории Анучинского муниципального района», отменить.
3. Аппарату администрации Анучинского муниципального округа (Бурдейной) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, и разместить на официальном сайте администрации Анучинского муниципального округа Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Анучинского муниципального округа И. В. Дубовцева.
     

Врио главы 
Анучинского муниципального округа                                            А.Я. Янчук













УТВЕРЖДЕН
постановлением врио главы 
Анучинского муниципального округа
№     от.

Порядок
 ликвидации, локализации технологических нарушений и взаимодействия тепло-, электро-, водоснабжающих организаций, абонентов (потребителей), ремонтных строительных, транспортных предприятий, а также служб жилищно-коммунального хозяйства и других органов при устранении аварий и инцидентов на территории Анучинского муниципального округа Приморского края
                                        (далее Порядок)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с действующим законодательством, нормами и правилами в области предоставления коммунальных услуг потребителям, на основании:
Жилищного кодекса Российской Федерации; Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
1.2. Действие Порядка распространяется в отношении организаций (учреждений, органов местного самоуправления, предприятий, юридических лиц), участвующих в процессе обеспечения и взаимодействия при ликвидации, локализации технологических нарушений и взаимодействия при устранении аварий и инцидентов, и предоставления коммунальных услуг потребителям Анучинского муниципального округа Приморского края.
2. Настоящий Порядок распространяется на предприятия жизнеобеспечения, оказывающие коммунальные услуги населению, учреждениям культуры, образования и другим объектам социального назначения на территории Анучинского муниципального округа Приморского края.
2.1. Все сообщения о нарушениях технологического процесса, об авариях на объектах и сетях жилищно-коммунального хозяйства, а также от населения округа поступают в Единую дежурно-диспетчерскую службу администрации Анучинского муниципального округа Приморского края (тел.: 8 (42362) 97-0-66).
2.2. Диспетчер ЕДДС в течение 30 минут оценивает ситуацию и ставит в известность о случившейся аварии главу Анучинского муниципального округа Приморского края, первого заместителя главы администрации округа и начальников отделов жизнеобеспечения и ГО и ЧС администрации округа, принимает первоочередные организационные меры по ликвидации аварии, а также сообщает ответственным за эксплуатацию объекта, где произошла авария.
Лицо, ответственное за эксплуатацию объекта, в рабочее время в течение одного часа оповещает телефонограммой о месте повреждения представителей коммунальных и других предприятий, имеющих отношение к месту аварии, для согласования работ по устранению возникшей аварии (в нерабочее время - в течение двух часов).
2.3. Ресурсоснабжающие организации (РСО), при получении телефонограммы, немедленно направляют своего представителя на место аварии.
2.4. Руководители РСО после обнаружения аварии немедленно организуют работы на сетях, системах и объектах по ликвидации последствий аварийной ситуации и сообщают о принятых мерах начальнику отдела жизнеобеспечения или начальнику отдела ГО и ЧС администрации округа.
Информация РСО должна содержать следующие сведения:
наименование и адрес объекта аварии;
краткое описание причин и характера аварии;
время начала прекращения подачи энергоресурсов по потребителям;
перечень объектов, подлежащих отключению от энергоресурсов, и объектов, которым прекращена подача энергоресурсов;
объем повреждений и разрушений, состояние коммуникаций, вышедших из строя;
время начала работ по ликвидации аварии, количество аварийных бригад и их численность, ответственное лицо РСО за организацию и ход работы на объекте аварии, контактный телефон;
планируемое время прекращения работ.
Начальник отдела жизнеобеспечения, начальник отдела ГО и ЧС администрации округа докладывают обстановку первому заместителю главы администрации округа, организовывают комиссионное обследование аварийного объекта, производят оценку ситуации и при необходимости привлекают к устранению аварии и ее последствий прочие службы жилищно-коммунального хозяйства округа.
2.5. Если для устранения аварии возникнет необходимость в привлечении дополнительного количества специалистов, специализированной техники, оборудования и материалов, то руководство РСО или аварийная служба РСО, на котором произошла авария, сообщает об этом в аварийные службы других предприятий. Последние обязаны в минимальный срок предоставить в распоряжение службы предприятия, на котором произошла авария, необходимых специалистов и технику.
2.6. РСО, на котором произошла авария, обязано произвести оплату за привлечение и использование специалистов и техники других предприятий после ее устранения, по предъявлении необходимых документов.
2.7. Руководство РСО, на которой произошла авария, обязано постоянно информировать диспетчера ЕДДС о ходе работ по ликвидации аварии и ее последствий. При возникновении техногенных аварий и стихийных бедствий, угрожающих системам жизнеобеспечения округа, и в случае, когда объявлена чрезвычайная ситуация, аварийные службы всех предприятий переходят в непосредственное подчинение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Анучинского муниципального округа Приморского края и действуют под ее руководством.
2.8. Для определения и ликвидации повреждения исполнителю работ предоставляется право вскрытия проезжей части дороги, с предварительным уведомлением начальника отдела жизнеобеспечения или первого заместителя главы администрации, в целях ограничения, изменений маршрутов и обеспечения безопасности движения автотранспорта, с последующим восстановлением дорожного покрытия.
При повреждении подземных коммуникаций жилищно-коммунальными службами производителем работ незамедлительно оповещается ЕДДС. Повреждения устраняются силами производителя работ.
При аварийных ситуациях на объектах соцкультбыта отключение поврежденных сетей производит их владелец. Самовольное отключение и включение теплотрасс и водопроводных сетей для ликвидации повреждения (аварии) потребителем в период отопительного сезона не допускается. После ликвидации повреждения руководитель объекта ставит в известность диспетчера тепло- и водоснабжающей организации и, по его команде, осуществляет пуск теплоносителя или воды.
2.9. Сроки проведения ремонтных работ с отключением потребителей от электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения согласовываются с администрацией Анучинского муниципального округа Приморского края и не должны превышать установленного срока указанного в приложении 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг.
2.10. При длительном времени устранения аварии руководитель предприятия, на котором произошла авария, производит оповещение населения через администрации сельских поселений, а также диспетчерские службы предприятий округа.
2.11. Контроль и координация деятельности служб Анучинского муниципального округа Приморского края по ликвидации аварий и их последствий возлагается на первого заместителя главы администрации Анучинского муниципального округа Приморского края.








	Причина возникновения аварии
	Описание аварийной ситуации
	Возможные масштабы аварии и последствия
	Уровень реагирования
	Действия персонала
	

	Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии, насосную станцию
	Остановка подачи электроэнергии
на источник тепловой энергии, насосную станцию
Остановка работы источника тепловой
энергии насосной станции
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	





местный
	Сообщить об отсутствии электроэнергии дежурному диспетчеру электросетевой организации по телефону 8-42362 91380. Перейти на резервный или автономный источник электроснабжения (второй ввод, дизель-генератор). При длительном отсутствии электроэнергии организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации. Время устранения аварии – 1 час.
	

	Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии
	Ограничение работы источника тепловой энергии
	Ограничение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях
	





местный
	Сообщить об отсутствии холодной воды дежурному диспетчеру водоснабжающей организации по телефону 842361 91993 тепловой р-н «Анучинский» КГУП ПТЭ. При длительном отсутствии подачи воды и открытой системе ГВС, отключить ГВС и организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации. Время устранения аварии – 4 часа.
	

	Прекращение подачи топлива
	Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии
	Прекращение подачи нагретой воды в систему теплоснабжения всех потребителей населенного пункта с. Анучино (топливо-мазут) Сообщить о прекращении подачи топлива дежурному диспетчеру теплоснабжающей организации по телефону 842362 91993, и в ЕДДС администрации округа по телефону 842362 97066 о понижении температуры воздуха в зданиях.
	




местный
	Сообщить об отсутствии подачи топлива руководителю организации по телефону 842361 91993 (тепловой р-н «Анучинский» КГУП «ПТЭ»). Организовать переход на резервное топливо. Организовать ремонтные работы по восстановлению подачи топлива персоналом своей организации. При длительном отсутствии подачи топлива организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации (тепловой р-н «Анучинский» КГУП «ПТЭ»). Время устранения аварии – 4 часа
	

	Выход из строя сетевого (сетевых) насоса
	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	




местный
	Выполнить переключение на резервный насос. При невозможности переключения организовать работы по ремонту силами персонала своей организации. При длительном отсутствии работы насоса организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации (тепловой р-н «Анучинский» КГУП «ПТЭ»). Время устранения аварии – 4 часа.
	

	Предельный износ сетей, гидродинамические удары
	Порыв на тепловых сетях
	Прекращение циркуляции в части системы теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем;
Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем.
	Объектовый







местный
	Организовать устранение аварии силами ремонтного персонала своей организации.





 При длительном отсутствии циркуляции организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации (тепловой р-н «Анучинский» КГУП «ПТЭ»). Время устранения аварии – 2 часа
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