Мониторинг объекта (ОН –Холохоренко А.М.)

с. Анучино, 18.09.2022

Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома без отселения жителей по адресу: ул. Банивура, д.12, с. Анучино

Срок выполнения работ: 15.04.2022-01.10.2022

Подрядчик: ООО «Ремонт -ДВ»

Подрядчик выполнил 75% работ.

Завезли утеплитель для крыши, заканчивают устройство вентиляционных шахт, ведутся работы по покрытию крыши металлопрофилем.

На объекте трудятся 5 чел.