Мониторинг объекта ( ОН – Суртаева Людмила Геннадьевна):

с. Анучино,  ул.Лазо,4а (МКУК «ИДЦ» АМО)

20 июня 2022

Продолжается капитальный ремонт здания МКУК «ИДЦ» АМО (ДК с. Анучино). Работы ведутся с опережением графика работ.

Заканчивается монтаж системы отопления, идут работы по монтажу системы электроснабжения.

Ведутся работы по покраске потолков фойе и зала, устройству керамогранитых плит пола зрительного зала, фойе монтажу деревянного подиума (увеличение сцены).

Установлена обрешетка под монтаж звукопоглощающих панелей.

Идет монтаж подвесного потолка Грильято.

Работы выполнены на 53%.

На объекте работают 3 человек, имеется все необходимое оборудование для проведения капитального ремонта.