Мониторинг объекта ( ОН – Суртаева Людмила Геннадьевна):

с. Анучино, ул.Лазо,4а (МКУК «ИДЦ» АМО)

09.09. 2022

Продолжается капитальный ремонт ИДЦ с Анучино. На данный момент выполнены ремонтные работы на 100% такие как: затирка швов напольной плитки в зрительном зале , монтаж плитки ПВХ в зрительном зале, укладка линолеума на сцене и складском помещении, монтаж розеток в фойе и зрительном зале, монтаж светильников в зрительном зале, монтаж плинтуса в зрительном зале.

Работы ведутся качественно с опережением графика. Работы выполнены на 95%.

На объекте работают 2 человека.

 

 

 

