Мониторинг объекта (ОН –Холохоренко А.М.):

с. Анучино, 16.05. 2022

Капитальный ремонт здания МКУК «ИДЦ» АМО, с. Анучино, ул.Лазо,4а

Продолжаются работы по капитальному ремонту здания МКУК «ИДЦ» АМО, с. Анучино, ул.Лазо,4а

Ведутся следующие работы:

- строительно-монтажные (архитектурные решения);

- устройство отопительной системы;

- затирка и обработка стен и потолка;

- ремонт санузлов;

- устройство систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, тепловой системы.

Санитарное состояние объекта удовлетворительное. Мусор складируется и периодически вывозится.

На объекте работают от 5 человек, имеются все необходимые строительные материалы и оборудование для выполнения вышеуказанных видов работ.

На объекте проводилось выездное совещание Заказчика с Подрядчиком по проблемным вопросам.