

**АДМИНИСТРАЦИЯ АНУЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

с.Анучино

16.11.2020 № 169

**Об утверждении**

**Программы «Производственного качества питьевой воды из источников нецентрализованного водоснабжения Анучинского муниципального округа» на 2021-2025 годы**

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.19 и ст.32 от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», руководствуясь Законом Приморского края от 16.09.2019 г. № 568 «Об Анучинском муниципальном округе», администрация Анучинского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу «Производственного контроля качества питьевой воды из источников нецентрализованного водоснабжения Анучинского муниципального округа» на 2021-2025 годы (приложение №1);
2. Общему отделу администрации Анучинского муниципального округа опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Анучинского муниципального округа в сети -Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о.заместителя главы администрации Анучинского муниципального округа И.В.Дубовцева.

Глава Анучинского

муниципального округа С.А. Понуровский

Приложение № 1

к постановлению

администрации Анучинского

муниципального округа

от 16.11.2020г. №169

|  |  |
| --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО:**  Начальник Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защите прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Арсеньев  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.М.Вязовик  « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.  МП | **УТВЕРЖДАЮ:**  Глава Анучинского  муниципального округа  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А.Понуровский « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.  МП |

**Программа**

**«Производственного контроля качества питьевой воды из источников нецентрализованного водоснабжения**

**Анучинского муниципального округа»**

**на 2021 – 2025 годы**

**Паспорт**

**программы «Производственного контроля качества питьевой воды из источников нецентрализованного водоснабжения Анучинского муниципального округа»**

**на 2021 – 2025 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Управление по работе с территориями администрации Анучинского муниципального округа |
| Отдельные мероприятия программы | Отбор проб воды, проведение лабораторных исследований и испытаний на соответствие воды установленным требованиям и контроль за выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение населения Анучинского муниципального округа чистой питьевой водой для сохранения здоровья населения |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечения соответствия показателей качества воды требованиям СанПиНа 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» |
| Этапы и сроки реализации программы | Программа реализуется в один этап,  в сроки 2021 – 2025 годы |
| Объем средств бюджета Анучинского муниципального округа на финансирование программы | Объем средств бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 500,0 тыс. рублей, в том числе:  2021 год –100,0 тыс. рублей;  2022 год –100,0 тыс. рублей;  2023 год – 100,0 тыс. рублей;  2024 год –100,0 тыс. рублей;  2025 год - 100,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации программы | |  | | --- | | Обеспечение населения качественной питьевой водой | |

**1.Ввод**

1.1. Настоящая программа производственного контроля качества питьевой воды разработана в соответствии с требованиями ГОСТ 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества», санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.4.544-96 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Требование к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Контроль качества воды».

1.2. Программа предусматривает осуществление мероприятий по контролю определения состава и свойств источников водоснабжения с целью обеспечения постоянного качества воды, безопасности и приемлемости водоснабжения населения.

1.3. Настоящая программа производственного контроля качества питьевой воды распространяется на используемые источники нецентрализованного водоснабжения, служащие для удовлетворения питьевых и хозяйственных нужд населения Анучинского муниципального округа.

**2.Перечень нормативных и инструктивных документов на осуществление производственного контроля:**

Законы:

1. Федеральный закон от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

2. Федеральный закон от 07.02.1992 года № 2300/1-1 «О защите прав потребителей»;

3. Постановление Правительства РФ от 06.01.2015 г. № 10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды»

СанПиНы:

1. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий (профилактических) мероприятий»;

2. СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

3. СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

**3. Мероприятия программы по улучшению качества воды:**

3.1. Визуальный контроль состояния колодцев;

- осмотр состояния надземной части колодца;

- осмотр состояния глиняного замка;

- состояние внутренней поверхности стенок колодца;

- состояние поверхности почвы вокруг колодца;

- наличие лавки около колодца;

- наличие бадьи или ведра;

- наличие крышки, навеса или будки, их состояние;

- наличие замощения, на каком расстоянии;

- наличие ската, водоотводной канавы и ограждения;

- расстояние от жилых домов, проезжей части дороги, от выгребных ям, других источников загрязнения;

- источники загрязнения располагаются по рельефу выше или ниже колодца;

- характер почвы между колодцем и источником загрязнения (песчаный, глинистый, черноземный);

- расход воды в колодце за сутки (вода вычерпывается полностью или нет);

- колебания уровня воды в колодце (по временам года в зависимости от дождей, таяния снега).

**4. Чистка и дезинфекция колодцев**:

- не реже одного раза в год с мая – сентябрь месяцы по результатам визуального осмотра и лабораторных исследований ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае г. Арсеньев»;

-Результаты исследований качества воды и даты чистки и хлорирования колодца заносятся в паспорта колодцев.

**5. Отбор проб:**

- после дезинфекции колодцев, а также:

- после неудовлетворительных микробиологических анализов проводить отбор проб на патогенную микрофлору;

- дополнительно отбирать пробы по эпидемиологическим показаниям.

# 6. Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения

6.1. По своему составу и свойствам вода нецентрализованного водоснабжения должна соответствовать нормативам, приведенным в таблице.

| Показатели | Единицы измерения | Норматив |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| *Микробиологические* | | |
| Общие колиформные бактерии | число бактерий в 100 мл | отсутствие |
| Общее микробное число | число образующих колонии микробов в 1 мл | 100 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | число бактерий в 100 мл | отсутствие |

# 7. Требования к содержанию и эксплуатации колодцев

7.1. Правильное содержание и эксплуатация колодцев имеет решающее значение в профилактике микробного и химического загрязнения питьевой воды.

7.2. В радиусе ближе 20 м от колодца не допускается мытье автомашин, водопой животных, стирка и полоскание белья, а также осуществление других видов деятельности, способствующих загрязнению воды.

7.3. Наиболее рациональным способом водозабора из колодцев является подъем воды с помощью насоса, в крайнем случае, с помощью общественного ведра (бадьи). Не разрешается подъем воды из колодца ведрами, приносимыми населением, а также вычерпывание воды из общественной бадьи приносимыми из дома ковшами.

7.4. Для утепления и защиты от замерзания водозаборных сооружений следует использовать чистую прессованную солому, сено, стружку или опилки, которые не должны попадать в колодец. Не допускается использование стекловаты или других синтетических материалов, не включенных в перечень материалов, реагентов и малогабаритных очистных устройств, разрешенных Минздравом России для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

7.5. Чистка колодца должна производиться администрацией Анучинского муниципального округа по первому требованию центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не реже одного раза в год с одновременным текущим ремонтом оборудования и крепления.

7.6. После каждой чистки или ремонта должна производиться дезинфекция водозаборных сооружений хлорсодержащими реагентами и последующая их промывка.

7.7. Чистка и дезинфекция колодцев производится за счет средств администрации Анучинского муниципального округа.

7.8. При износе оборудования (коррозия труб, заиливание фильтров, обрушение срубов и т.д.), резком уменьшении дебита или обмелении, неустранимом ухудшении качества воды, ставшей непригодной для питьевых и хозяйственных нужд, их необходимо ликвидировать. После демонтажа наземного оборудования засыпка (тампонаж) колодца должна быть проведена чистым грунтом, желательно глиной с плотной утрамбовкой. Над ликвидированным колодцем с учетом усадки грунта должен возвышаться холмик земли высотой 0,2 - 0,3 м.

# 8. Контроль за качеством воды в колодцах общего пользования

8.1. Контроль за качеством воды должен соответствовать местной санитарно-эпидемиологической обстановке и быть тесно связан с проводимыми в населенном месте санитарными мероприятиями.

8.2. С целью обеспечения постоянства качества воды, безопасности и приемлемости водоснабжения населения контроль должен включать в себя систематическое санитарное обследование не только колодца но и прилегающей к колодцу территории.

8.3. Администрация Анучинского муниципального округа в лице начальников территориальных отделов осуществляет контроль за качеством воды колодцев общего пользования раз в год.

8.4. Для вновь построенных или реконструированных колодцев общего пользования необходимо провести исследование качества воды в пределах показателей табл.

8.5. Если при контроле качества воды в колодце отмечено превышение микробиологических и (или) химических показателей по сравнению с нормативами табл. следует выполнить повторный отбор проб воды и провести дополнительные исследования в объеме микробиологических и (или) химических показателей, по которым отмечено превышение норматива. Стойкое ухудшение качества воды по микробиологическим и (или) химическим показателям в ряде повторно отобранных проб требует установления его причины и устранения.

8.6. Мероприятия по устранению ухудшения качества воды включают в себя чистку, промывку и при необходимости профилактическую дезинфекцию

8.7. Если не удалось выявить или ликвидировать причину ухудшения качества воды, или мероприятия по устранению ухудшения качества воды не привели к стойкому улучшению ее качества по микробиологическим показателям, вода в колодце должна постоянно обеззараживаться хлорсодержащими препаратами.

При стойком химическом загрязнении воды следует принимать решение о ликвидации колодца.

8.8. При неблагоприятной эпидемической обстановке в населенном месте или при необходимости использования по местным условиям грунтовых вод, недостаточно защищенных с поверхности, о чем свидетельствует существенное увеличение дебита колодца в короткое время после выпадения осадков, вода в колодце должна подвергаться обеззараживанию постоянно или на определенный, согласованный с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора срок.

8.9. Контроль за эффективностью обеззараживания воды в колодце осуществляется администрацией Анучинского муниципального круга.