Мониторинг объект 23.04.2026
 (Общественный наблюдатель -Селивёрстов А.А.)
Капитальный ремонт сети водоснабжения с.Анучино, ул.Гагарига, ул.70 лет Октября
Сроки введения в эксплуатацию  - 01.05.-31.07.2026.  
Подрядчик: АО "ПРСК"
Подрядчик   зашел на объект раньше срока. Выполнено до 50% работ. На объекте: 4 чел и 3 ед техники
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